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BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Türkiye Petrolleri A.O.

	Dosya No
	: 1000001779


	Konu
	: DOĞALGAZ JENERATÖRÜ



	SIRA NO
	STOK NO
	ADI ve NİTELİĞİ
	BÖLGE
	TOPLAM

MİKTAR
	BİRİM
	BİRİM FİYAT 
	TUTAR 

	1
	124003000050
	   1000 KW GAZ MOTORLU JENERATÖR

Her bir gaz motorlu jeneratör, saha koşulları dikkate alınarak, 0.8 pf, %100 yükte minimum 1000ekW continuous çıkış gücü verecektir. Bu değer, üreticinin resmi teknik dokümanı ile ispatlanacak ve teklif dosyasında bu belge sunulacaktır. 


	BATMAN
	2
	ADET
	
	


EK: Teknik Şartname.
NOT: Teklif edilecek malzemeler ekte sunulan Teknik Şartnameye uygun olarak tedarik edilecektir.
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